“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор Середино – Будської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

___________О.І. Коваленко

Техніка безпеки при роботі з нагрівальними приладами з фізики

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Кожний демонстраційний дослід і лабораторне заняття повинне бути ретельно підготовлене й продумане у плані заходів безпеки, а при їх проведенні вчитель
має подавати приклад щодо точного дотримання правил техніки безпеки.

Забороняється:

- залишати без догляду працюючі електронагрівальні прилади;

- використовувати несправні електроприлади;

- застосовувати у спиртівках як паливо бензин;

- при проведенні дослідів використовувати посуд з тріщинами;

- для проведення дослідів використовувати замість спеціальних підставок випадкові предмети (підручники, сумки і т. п.).

Перед початком роботи

- Прослухати інструктаж учителя про запобіжні заходи при роботі з електронагрівальними приладами.

- Познайомитися з ходом роботи.

Під час роботи

- На столі не повинно бути жодних сторонніх предметів.

- Не можна запалювати спиртівку від іншої й палаючої спиртівки.Щоб уникнути вибуху спиртівки, не допускається вигоряння спирту більш ніж на 2/3 об'єму судини. Розлитий спирт не можна гасити водою, для цього використовують ковдру або азбестову сітку.

- Необхідно стежити, щоб полум'я не проникало усередину пальника.

Після закінчення роботи

- Погасити пальник спиртівки, закривши її захисним ковпачком.

- Черговим учням здати всі нагрівальні прилади вчителю.

- Про несправність у роботі приладів повідомити вчителя.